## Sheet1
Šulinių vandens tyrimų rezultatai 2014 (Šilutės raj.)
Šulinio vieta | Surinkta mėginių | Iš jų |  | Šulinių/ gręžinių skaičius, kuriuose tarša viršijo normą | Protokolo Nr. | Rezultatai, mg/l
|  | Šulinių | Gręžinių |  |  |  | norma:
[6 empty] | Amonis 0,5 mg/l | Nitratai 50 mg/l | Nitritai 0,5 mg/l | Permanganato indeksas 5,0 mg/l | Geležis 0,2 mg/l | Savitasis elektrinis laidis 2500
Šilutės rajonas | 34 | 32 | 2 | 10
| 1 |  | 1 |  | CH-KL 544 | 0.33 | 0.13 | < 0,001 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 586 | < 0,009 | 54 | < 0,001 |  |  |  | Šilininkų k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 592 | < 0,009 | 9.4 | < 0,001 |  |  |  | Stemplių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 593 | < 0,009 | 87 | 0.006 |  |  |  | Šiaulių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 595 | 0.36 | < 0,09 | < 0,001 |  |  |  | Švėkšna, Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 596 | < 0,009 | < 0,09 | < 0,001 |  |  |  | Stemplių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 597 | 0.59 | < 0,09 | 0.004 |  |  |  | Jonikų k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 598 | < 0,009 | 26 | 0.002 |  |  |  | Švėkšna, Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 599 | < 0,009 | 41 | < 0,001 |  |  |  | Švėkšna, Šilutės raj.
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 600 | < 0,009 | 51 | 0.134 |  |  |  | Žemaičių Naumiestis, Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 601 | < 0,001 | 7.6 | 0.02 |  |  |  | Kuliešių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 602 | < 0,009 | 8.8 | < 0,001 |  |  |  | Ciparių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 604 | 0.02 | 46 | 0.192 |  |  |  | Žemaičių Naumiestis, Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 605 | < 0,009 | 40 | < 0,001 |  |  |  | Degučių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 619 | < 0,009 | 18 | < 0,001 |  |  |  | Pagrynių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 603 | < 0,009 | 115 | < 0,001 |  |  |  | Ciparių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 609 | < 0,009 | 53 | 0.003 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 608 | < 0,009 | 40 | 0.06 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 607 | < 0,009 | 10 | 0.012 |  |  |  | Degučių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 606 | < 0,009 | 12 | < 0,001 |  |  |  | Degučių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 610 | < 0,009 | 19 | 0.025 |  |  |  | Žiogaičių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 611 | < 0,009 | 47 | 0.273 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 612 | < 0,009 | 0.79 | 0.007 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 613 | < 0,009 | 0.13 | 0.006 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 614 | < 0,009 | 22 | 0.049 |  |  |  | Bružių k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 615 | < 0,009 | 0.18 | 0.007 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 620 | 0.69 | < 0,09 | 0.021 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 621 | 0.03 | 9 | 0.006 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 616 | < 0,009 | 114 | < 0,001 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 617 | < 0,009 | < 0,09 | 0.003 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 618 | 0.86 | < 0,09 | 0.007 |  |  |  | Macikų k., Šilutės raj.
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 723 | 2.6 | 13 | 0.018 |  |  |  | Šilutė
| 1 |  | 1 |  | CH-KL 724 | 0.18 | 1.1 | 0.002 |  |  |  | Šilutė
| 1 | 1 |  |  | CH-KL 725 | 0.09 | < 0,09 | 0.002 |  |  |  | Šilutė
Pagėgiai | 1 | 1 | 0 | 1
| 1 | 1 |  | 1 | CH-KL 722 | 0.99 | < 0,09 | 0.025 |  | 6.55 |  | Šlepų k., Pagėgių sav.